【貳】防火避難設施類檢查紀錄

| （一）防火區劃 地下建築物本體區劃 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表說明 | 本表「檢查標準」欄內「○」、「△」、「☆」及「✕」等符號表示之檢查法令依據如下，專業檢查人應視建築物之現況用途，擇一標準檢查填列： 1.「○」：依現行建築技術規則規定檢討改善。 2.「△」：依原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法第5條至第24條有關規定檢討改善。 3.「☆」：依建築物建造、變更使用當時建築技術規則有關規定檢討。 4.「✕ 」：依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。 5.「◎」：依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點採用性能設計，依認可注意事項辦理檢查。 |  |  |  |
| 檢查標準 |  | 檢查內容（符合者標註■、不符合者標註✕、無涉關事項標註／） | 檢查結果 |  |
| ${FE_FR_GC_R50_C01}「☆」 |  | ${FE_FR_GC_R50_C02} 780618~921231 ${FE_FR_GC_R50_C03}（1）供地下使用單元使用之總樓地板面積在1000平方公尺以上者，應按每1000平方公尺，以具有1小時以上防火時效之牆、防火樓板及甲種防火門予以區劃分隔。 ${FE_FR_GC_R50_C04}（2）供地下通道使用，其總樓地板面積在1500平方公尺以上者，應按每1500平方公尺，以具有1小時以上防火時效之牆、防火樓板及甲種防火門予以區劃分隔。 | ${FE_FR_GC_R50_C05}合格 ${FE_FR_GC_R50_C06}不合格 ${FE_FR_GC_R50_C07}提改善 ${FE_FR_GC_R50_C08}免檢討 |
| ${FE_FR_GC_R51_C01}「○」 |  | ${FE_FR_GC_R51_C02} 930101~ ${FE_FR_GC_R51_C03}（1）地下建築物供地下使用單元使用之總樓地板面積在1000平方公尺以上者，應按每1000平方公尺，以具有1小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板予以區劃分隔。 ${FE_FR_GC_R51_C04}（2）供地下通道使用，其總樓地板面積在1500平方公尺以上者，應按每1500平方公尺，以具有1小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板予以區劃分隔。 |  |
| ${FE_FR_GC_R52_C01}「✕」 |  | ${FE_FR_GC_R52_C02} 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。 |  |