【貳】防火避難設施類檢查紀錄

| （一）防火區劃 貫穿部區劃 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表說明 | 本表「檢查標準」欄內「○」、「△」、「☆」及「✕」等符號表示之檢查法令依據如下，專業檢查人應視建築物之現況用途，擇一標準檢查填列： 1.「○」：依現行建築技術規則規定檢討改善。 2.「△」：依原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法第5條至第24條有關規定檢討改善。 3.「☆」：依建築物建造、變更使用當時建築技術規則有關規定檢討。 4.「✕ 」：依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。 5.「◎」：依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點採用性能設計，依認可注意事項辦理檢查。 |  |  |  |
| 檢查標準 |  | 檢查內容（符合者標註■、不符合者標註✕、無涉關事項標註／） | 檢查結果 |  |
| ${FE_FR_GC_R43_C01}「△」 |  | ${FE_FR_GC_R43_C02}（1）貫穿防火區劃牆壁或樓地板之風管，應在貫穿部位任一側之風管內裝設防火閘門或閘板，其與貫穿部位合成之構造，並應具有1小時以上之防火時效。 ${FE_FR_GC_R43_C03}（2）貫穿防火區劃牆壁或樓地板之電力管線、通訊管線及給排水管線或管線匣，與貫穿部位合成之構造，應具有1小時以上之防火時效。 | ${FE_FR_GC_R43_C04}合格 ${FE_FR_GC_R43_C05}不合格 ${FE_FR_GC_R43_C06}提改善 ${FE_FR_GC_R43_C07}免檢討 |
| ${FE_FR_GC_R44_C01}「☆」 |  | ${FE_FR_GC_R44_C02} 630217~921231 貫穿防火區劃牆之風管，應在貫穿部位任一側之風管內裝設防火閘門或閘板。 |  |
| ${FE_FR_GC_R45_C01}「○」 |  | ${FE_FR_GC_R45_C02} 930101~ ${FE_FR_GC_R45_C03}（1）貫穿防火區劃牆壁或樓地板之風管，應在貫穿部位任一側之風管內裝設防火閘門或閘板，其與貫穿部位合成之構造，並應具有1小時以上之防火時效。 ${FE_FR_GC_R45_C04}（2）貫穿防火區劃牆壁或樓地板之電力管線、通訊管線及給排水管線或管線匣，與貫穿部位合成之構造，應具有1小時以上之防火時效。 |  |
| ${FE_FR_GC_R46_C01}「✕」 |  | ${FE_FR_GC_R46_C02}本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。 |  |