| 【參】設備安全類檢查紀錄（二）避雷設備 |  |
| --- | --- |
| 檢查內容（符合者標註■、不符合者標註✕、無涉關事項標註／） | 檢查結果 |
| ${FE_IR_GC_R06_C01} 本申報場所建築物高度在20公尺以上，或高度在3公尺以上並作危險物品倉庫使用，依規定應設置避雷設備。 ${FE_IR_GC_R06_C02}（1）申報場所之避雷設備，現況無遭拆除或損壞情形。 ${FE_IR_GC_R06_C03}（2）避雷設備受雷部之保護角或保護範圍內無障礙物阻擋。 ${FE_IR_GC_R06_C04}（3）避雷導線無斷裂情形，且距離電燈電力線、電話線、燃氣設備之供氣管路1公尺以上，但有靜電隔離者，不在此限。 | ${FE_IR_GC_R06_C05}合格 ${FE_IR_GC_R06_C06}不合格 ${FE_IR_GC_R06_C07}免檢討 |
| ${FE_IR_GC_R07_C01} 本申報場所依法免設置此項設備。 |  |
| ${FE_IR_GC_R08_C01} 備有電氣專業技術人員之檢驗報告。 |  |
| ${FE_IR_GC_R09_C01} 其他：${FE_IR_GC_R09_C02} |  |