| 【參】設備安全類檢查紀錄 （三）緊急供電系統 |  |
| --- | --- |
| 檢查內容（符合者標註■、不符合者標註✕、無涉關事項標註／） | 檢查結果 |
| ${FE_IR_GC_R10_C01} 本申報場所依規定應設置緊急供電系統（含蓄電池、全自動發電機設備）。 ${FE_IR_GC_R10_C02}（1）設備無遭拆除或損壞，且配線接續正常。 ${FE_IR_GC_R10_C03}（2）緊急電源應裝置切換開關，當常用電源切斷時，自動切換供應電源至緊急用電器具，而當常用電源恢復時，自動恢復由常用電源供應。 ${FE_IR_GC_R10_C04}（3）緊急電源之供應，採用發電機設備者，發電機室應有適當之進氣及排氣開孔，並S應留設維修進出通道；採用蓄電池設備者，蓄電池室應有適當之排氣裝置。 | ${FE_IR_GC_R10_C05}合格 ${FE_IR_GC_R10_C06}不合格 ${FE_IR_GC_R10_C07}免檢討 |
| ${FE_IR_GC_R11_C01} 本申報場所依法免設置此項設備。 |  |
| ${FE_IR_GC_R12_C01} 備有電氣專業技術人員之檢驗報告。 |  |
| ${FE_IR_GC_R13_C01} 其他：${FE_IR_GC_R13_C02} |  |