【貳】防火避難設施類檢查紀錄

| （七）直通樓梯 改為安全梯或特別安全梯限制 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填表說明 | 本表「檢查標準」欄內「○」、「△」、「☆」及「✕」等符號表示之檢查法令依據如下，專業檢查人應視建築物之現況用途，擇一標準檢查填列： 1.「○」：依現行建築技術規則規定檢討改善。 2.「△」：依原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法第5條至第24條有關規定檢討改善。 3.「☆」：依建築物建造、變更使用當時建築技術規則有關規定檢討。 4.「✕ 」：依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。 5.「◎」：依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點採用性能設計，依認可注意事項辦理檢查。 |  |  |
| 檢查標準 |  | 檢查內容（符合者標註■、不符合者標註✕、無涉關事項標註／） | 檢查結果 |

| ${FE_FR_GC_R103_C01}「△」 | ${FE_FR_GC_R103_C02} 下列建築物依規定應設置之直通樓梯，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯： ${FE_FR_GC_R103_C03}（1）通達6層以上，14層以下或通達地下2層之各樓層，應設置安全梯；通達15層以上或地下3層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯。但15層以上或地下3層以下各樓層之樓地板面積未超過100平方公尺者，戶外安全梯或特別安全梯改設為室內安全梯。 ${FE_FR_GC_R103_C04}（2）通達4層以下供作A-1、B-1及B-2類組使用之樓層，應設置安全梯，其中應至少一座為戶外安全梯或特別安全梯。 ${FE_FR_GC_R103_C05}（3）通達5層以上供作A-1、B-1及B-2類組使用之樓層之直通樓梯，應為戶外安全梯或特別安全梯，並應通達屋頂避難平臺。 | ${FE_FR_GC_R103_C06}合格 ${FE_FR_GC_R103_C07}不合格 ${FE_FR_GC_R103_C08}提改善 ${FE_FR_GC_R103_C09}免檢討 |
| --- | --- | --- |
| ${FE_FR_GC_R104_C01}「☆」 | ${FE_FR_GC_R104_C02} 940701~1000630 ${FE_FR_GC_R104_C03} 下列建築物依規定應設置之直通樓梯，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯： ${FE_FR_GC_R104_C04}（1）通達6層以上，14層以下或通達地下2層之各樓層，應設置安全梯；通達15層以上或地下3層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯。但15層以上或地下3層以下各樓層之樓地板面積未超過100平方公尺者，戶外安全梯或特別安全梯改設為一般安全梯。 ${FE_FR_GC_R104_C05}（2）通達4層以下供作A-1、B-1及B-2類組使用之樓層，應設置安全梯，其中至少一座應為戶外安全梯或特別安全梯。 ${FE_FR_GC_R104_C06}（3）通達5層以上供作A-1、B-1及B-2類組使用之樓層之直通樓梯，均應為戶外安全梯或特別安全梯，並均應通達屋頂避難平臺。 ${FE_FR_GC_R104_C07}（4）直通樓梯之構造應具有半小時以上防火時效。 |  |
| ${FE_FR_GC_R105_C01}「○」 | ${FE_FR_GC_R105_C02} 1000701~ ${FE_FR_GC_R105_C03} 下列建築物依規定應設置之直通樓梯，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯： ${FE_FR_GC_R105_C04}（1）通達3層以上，5層以下之各樓層，直通樓梯應至少有一座為安全梯。但符合下列情形之一者免受限制： ${FE_FR_GC_R105_C05}（a）僅供建築物使用類組D-3、D-4組或H-2組之住宅、集合住宅及農舍使用。 ${FE_FR_GC_R105_C06}（b）一棟一戶之連棟式住宅或獨棟住宅同時供其他用途使用，且屬非供公眾使用建築物。其供其他用途使用部分，為設於地面層及地上2層僅供D-5、G-2或G-3組使用，並以具有1小時以上防火時效之防火門、牆壁及樓地板與供住宅使用部分區劃分隔。 ${FE_FR_GC_R105_C07}（2）通達6層以上，14層以下或通達地下2層之各樓層，應設置安全梯；通達15層以上或地下3層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯。但15層以上或地下3層以下各樓層之樓地板面積未超過100平方公尺者，戶外安全梯或特別安全梯改設為一般安全梯。 ${FE_FR_GC_R105_C08}（3）通達A-1、B-1及B-2類組使用之樓層者，應為安全梯，其中至少一座應為戶外安全梯或特別安全梯。但該樓層位於5層以上者，通達該樓層之直通樓梯均應為戶外安全梯或特別安全梯，並均應通達屋頂避難平臺。 ${FE_FR_GC_R105_C09}（4）直通樓梯之構造應具有半小時以上防火時效。 |  |
| ${FE_FR_GC_R106_C01}「✕」 | ${FE_FR_GC_R106_C02} 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。 |  |