統立工程股份有限公司

施工檢查表(水管工程)

案名:${CC_PW_R01_C01}

| 位置: |  |  | ${CC_PW_R02_C01} |  |  | 日期: | ${CC_PW_R02_C02} |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查要點 |  |  |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 內容 |  |  | 是否改善完成 |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 改善 | 不適合 |  |  |  |  |
| 材料及配件 | 1.依圖面之規定選用管材 |  |  |  |  | ${CC_PW_R03_C01} |  |  | ${CC_PW_R03_C02} |  |  | ${CC_PW_R03_C03} |
|  | 2.管徑之選擇 |  |  |  |  | ${CC_PW_R04_C01} |  |  | ${CC_PW_R04_C02} |  |  | ${CC_PW_R04_C03} |
|  | 3.使用150磅級以上之鍍鋅性鑄鐵接頭 |  |  |  |  | ${CC_PW_R05_C01} |  |  | ${CC_PW_R05_C02} |  |  | ${CC_PW_R05_C03} |
|  | 4.凡而、閘門、過濾器、自動釋氣閥及其配件規格 |  |  |  |  | ${CC_PW_R06_C01} |  |  | ${CC_PW_R06_C02} |  |  | ${CC_PW_R06_C03} |
|  | 5.吊架、吊具、管架及其配件之規格與表面處理 |  |  |  |  | ${CC_PW_R07_C01} |  |  | ${CC_PW_R07_C02} |  |  | ${CC_PW_R07_C03} |
|  | 6.彎頭之配件 |  |  |  |  | ${CC_PW_R08_C01} |  |  | ${CC_PW_R08_C02} |  |  | ${CC_PW_R08_C03} |
|  | 7.法蘭或由任之材料及墊片 |  |  |  |  | ${CC_PW_R09_C01} |  |  | ${CC_PW_R09_C02} |  |  | ${CC_PW_R09_C03} |
|  | 8.壓力錶、溫度錶之靈敏及準確度 |  |  |  |  | ${CC_PW_R10_C01} |  |  | ${CC_PW_R10_C02} |  |  | ${CC_PW_R10_C03} |
|  | 9.保溫器材及配件 |  |  |  |  | ${CC_PW_R11_C01} |  |  | ${CC_PW_R11_C02} |  |  | ${CC_PW_R11_C03} |
|  | 10.高壓球型防震接頭 |  |  |  |  | ${CC_PW_R12_C01} |  |  | ${CC_PW_R12_C02} |  |  | ${CC_PW_R12_C03} |
| 配管之施工 | 1.配管之系統及路由 |  |  |  |  | ${CC_PW_R13_C01} |  |  | ${CC_PW_R13_C02} |  |  | ${CC_PW_R13_C03} |
|  | 2.靠近機器之配管及其施工與支持法 |  |  |  |  | ${CC_PW_R14_C01} |  |  | ${CC_PW_R14_C02} |  |  | ${CC_PW_R14_C03} |
|  | 3.管子之錨定部位 |  |  |  |  | ${CC_PW_R15_C01} |  |  | ${CC_PW_R15_C02} |  |  | ${CC_PW_R15_C03} |
|  | 4.配管之吊架與施工法 |  |  |  |  | ${CC_PW_R16_C01} |  |  | ${CC_PW_R16_C02} |  |  | ${CC_PW_R16_C03} |
|  | 5.配管管徑大小變更之施工法(使用大小頭) |  |  |  |  | ${CC_PW_R17_C01} |  |  | ${CC_PW_R17_C02} |  |  | ${CC_PW_R17_C03} |
|  | 6.3”以上配管之彎頭施工法(使用大彎頭) |  |  |  |  | ${CC_PW_R18_C01} |  |  | ${CC_PW_R18_C02} |  |  | ${CC_PW_R18_C03} |
|  | 7.裝置由任或法蘭之處所 |  |  |  |  | ${CC_PW_R19_C01} |  |  | ${CC_PW_R19_C02} |  |  | ${CC_PW_R19_C03} |
|  | 8.法蘭接頭用螺栓、螺帽及上緊度與外露螺紋長度 |  |  |  |  | ${CC_PW_R20_C01} |  |  | ${CC_PW_R20_C02} |  |  | ${CC_PW_R20_C03} |
|  | 9.配管與機器之連結施工法 |  |  |  |  | ${CC_PW_R21_C01} |  |  | ${CC_PW_R21_C02} |  |  | ${CC_PW_R21_C03} |
|  | 10.配管之長度 |  |  |  |  | ${CC_PW_R22_C01} |  |  | ${CC_PW_R22_C02} |  |  | ${CC_PW_R22_C03} |
|  | 11.各種自動控制閥及水泵與主機吸入側應裝設過濾器 |  |  |  |  | ${CC_PW_R23_C01} |  |  | ${CC_PW_R23_C02} |  |  | ${CC_PW_R23_C03} |
|  | 12.膨脹水箱與管系之配管及施工法 |  |  |  |  | ${CC_PW_R24_C01} |  |  | ${CC_PW_R24_C02} |  |  | ${CC_PW_R24_C03} |
|  | 13.配管之滲漏，外表之油漆及管內液體之方向標示 |  |  |  |  | ${CC_PW_R25_C01} |  |  | ${CC_PW_R25_C02} |  |  | ${CC_PW_R25_C03} |
| 附件之配件 | 1.吊架、吊具及管架之間距 |  |  |  |  | ${CC_PW_R26_C01} |  |  | ${CC_PW_R26_C02} |  |  | ${CC_PW_R26_C03} |
|  | 2.防震吊架及防震骨架 |  |  |  |  | ${CC_PW_R27_C01} |  |  | ${CC_PW_R27_C02} |  |  | ${CC_PW_R27_C03} |
|  | 3.自動釋氣閥之裝設 |  |  |  |  | ${CC_PW_R28_C01} |  |  | ${CC_PW_R28_C02} |  |  | ${CC_PW_R28_C03} |
|  | 4.溫度錶、壓力錶之裝置 |  |  |  |  | ${CC_PW_R29_C01} |  |  | ${CC_PW_R29_C02} |  |  | ${CC_PW_R29_C03} |
|  | 5.管架或吊架之裝配及外露螺紋長度 |  |  |  |  | ${CC_PW_R30_C01} |  |  | ${CC_PW_R30_C02} |  |  | ${CC_PW_R30_C03} |
|  | 6.保溫之配管及其管架或吊架之固定 |  |  |  |  | ${CC_PW_R31_C01} |  |  | ${CC_PW_R31_C02} |  |  | ${CC_PW_R31_C03} |
|  | 7.吊架、管架之裝置、支持及走向 |  |  |  |  | ${CC_PW_R32_C01} |  |  | ${CC_PW_R32_C02} |  |  | ${CC_PW_R32_C03} |
| 保溫施工 | 1.配管附件之保溫施工法 |  |  |  |  | ${CC_PW_R33_C01} |  |  | ${CC_PW_R33_C02} |  |  | ${CC_PW_R33_C03} |
|  | 2.管路保溫外層之PVC布之纏繞法 |  |  |  |  | ${CC_PW_R34_C01} |  |  | ${CC_PW_R34_C02} |  |  | ${CC_PW_R34_C03} |
|  | 3.排水系統之保溫施工法 |  |  |  |  | ${CC_PW_R35_C01} |  |  | ${CC_PW_R35_C02} |  |  | ${CC_PW_R35_C03} |
|  | 4.穿牆配管之保溫施工法 |  |  |  |  | ${CC_PW_R36_C01} |  |  | ${CC_PW_R36_C02} |  |  | ${CC_PW_R36_C03} |
|  | 5.管吊支架處之保溫法 |  |  |  |  | ${CC_PW_R37_C01} |  |  | ${CC_PW_R37_C02} |  |  | ${CC_PW_R37_C03} |
|  | 6.保溫管施工及施工後之表面情況 |  |  |  |  | ${CC_PW_R38_C01} |  |  | ${CC_PW_R38_C02} |  |  | ${CC_PW_R38_C03} |
| 其他 | 1.管路與建築物之隔離施工法 |  |  |  |  | ${CC_PW_R39_C01} |  |  | ${CC_PW_R39_C02} |  |  | ${CC_PW_R39_C03} |
|  | 2.各層樓板之水管洞道之封閉情況 |  |  |  |  | ${CC_PW_R40_C01} |  |  | ${CC_PW_R40_C02} |  |  | ${CC_PW_R40_C03} |
|  | 3.配管及配件凸出部分之安全措施 |  |  |  |  | ${CC_PW_R41_C01} |  |  | ${CC_PW_R41_C02} |  |  | ${CC_PW_R41_C03} |
|  | 4.工作現場之復原情況 |  |  |  |  | ${CC_PW_R42_C01} |  |  | ${CC_PW_R42_C02} |  |  | ${CC_PW_R42_C03} |
| 業方代表 |  | ${CC_PW_R43_C01} |  | 主管簽章 | ${CC_PW_R43_C02} |  |  |  |  | 自檢工程師 | ${CC_PW_R43_C03} |  |