統立工程股份有限公司

施工檢查表(風管工程)

案名:${CC_DE_R01_C01}

| 位置: |  |  | ${CC_DE_R02_C01} |  |  | 日期: | ${CC_DE_R02_C02} |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查要點 |  |  |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 內容 |  |  | 是否改善完成 |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 改善 | 不適合 |  |  |  |  |
| 器材 | 1.風管之材料及規格 |  |  |  |  | ${CC_DE_R03_C01} |  |  | ${CC_DE_R03_C02} |  |  | ${CC_DE_R03_C03} |
|  | 2.軟性石棉布或不燃性帆布之規格 |  |  |  |  | ${CC_DE_R04_C01} |  |  | ${CC_DE_R04_C02} |  |  | ${CC_DE_R04_C03} |
|  | 3. 保溫材料及附屬材料之規格 |  |  |  |  | ${CC_DE_R05_C01} |  |  | ${CC_DE_R05_C02} |  |  | ${CC_DE_R05_C03} |
|  | 4. 各式送風口、回風口、防火檔板及防火開關之規格 |  |  |  |  | ${CC_DE_R06_C01} |  |  | ${CC_DE_R06_C02} |  |  | ${CC_DE_R06_C03} |
|  | 5.風管之支持與吊具之規格 |  |  |  |  | ${CC_DE_R07_C01} |  |  | ${CC_DE_R07_C02} |  |  | ${CC_DE_R07_C03} |
|  | 6.濾塵器之規格 |  |  |  |  | ${CC_DE_R08_C01} |  |  | ${CC_DE_R08_C02} |  |  | ${CC_DE_R08_C03} |
|  | 7.差壓計之規格 |  |  |  |  | ${CC_DE_R09_C01} |  |  | ${CC_DE_R09_C02} |  |  | ${CC_DE_R09_C03} |
|  | 8.風量調節檔板之規格 |  |  |  |  | ${CC_DE_R10_C01} |  |  | ${CC_DE_R10_C02} |  |  | ${CC_DE_R10_C03} |
|  | 9.法蘭及接合法蘭用襯墊之規格 |  |  |  |  | ${CC_DE_R11_C01} |  |  | ${CC_DE_R11_C02} |  |  | ${CC_DE_R11_C03} |
|  | 10.釋壓節氣閥之規格 |  |  |  |  | ${CC_DE_R12_C01} |  |  | ${CC_DE_R12_C02} |  |  | ${CC_DE_R12_C03} |
|  | 11.外部吸入口及排氣口防蟲洞之規格 |  |  |  |  | ${CC_DE_R13_C01} |  |  | ${CC_DE_R13_C02} |  |  | ${CC_DE_R13_C03} |
| 風管之施工 | 1.風管表面、風口、吊具、支持架等之油漆 |  |  |  |  | ${CC_DE_R14_C01} |  |  | ${CC_DE_R14_C02} |  |  | ${CC_DE_R14_C03} |
|  | 2.風管貫通地板或牆壁之施工 |  |  |  |  | ${CC_DE_R15_C01} |  |  | ${CC_DE_R15_C02} |  |  | ${CC_DE_R15_C03} |
|  | 3.差壓計之安裝與動作 |  |  |  |  | ${CC_DE_R16_C01} |  |  | ${CC_DE_R16_C02} |  |  | ${CC_DE_R16_C03} |
|  | 4.風管之支持與吊具之距離、地點及安裝情形 |  |  |  |  | ${CC_DE_R17_C01} |  |  | ${CC_DE_R17_C02} |  |  | ${CC_DE_R17_C03} |
|  | 5.釋壓節氣閥之安裝與動作 |  |  |  |  | ${CC_DE_R18_C01} |  |  | ${CC_DE_R18_C02} |  |  | ${CC_DE_R18_C03} |
|  | 6.風管、吊具螺桿之外露螺紋長度 |  |  |  |  | ${CC_DE_R19_C01} |  |  | ${CC_DE_R19_C02} |  |  | ${CC_DE_R19_C03} |
| 其他 | 1. 排氣風管未安裝防火閘門 |  |  |  |  | ${CC_DE_R20_C01} |  |  | ${CC_DE_R20_C02} |  |  | ${CC_DE_R20_C03} |
| 業方代表 |  | ${CC_DE_R21_C01} |  | 主管簽章 | ${CC_DE_R21_C02} |  |  |  |  | 自檢工程師 | ${CC_DE_R21_C03} |  |