統立工程股份有限公司

施工檢查表(機器設備)

案名:${CC_ME_R01_C01}

| 位置: |  |  | ${CC_ME_R02_C01} |  |  | 日期: | ${CC_ME_R02_C02} |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查要點 |  |  |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 內容 |  |  | 是否改善完成 |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 改善 | 不適合 |  |  |  |  |
| 機器設備 |  | 1.機器之型號、規格 |  |  |  | ${CC_ME_R03_C01} |  |  | ${CC_ME_R03_C02} |  |  | ${CC_ME_R03_C03} |
|  |  | 2.機器之附件及指示錶 |  |  |  | ${CC_ME_R04_C01} |  |  | ${CC_ME_R04_C02} |  |  | ${CC_ME_R04_C03} |
|  |  | 3.機器之外表檢查 |  |  |  | ${CC_ME_R05_C01} |  |  | ${CC_ME_R05_C02} |  |  | ${CC_ME_R05_C03} |
|  |  | 4.馬達規格 |  |  |  | ${CC_ME_R06_C01} |  |  | ${CC_ME_R06_C02} |  |  | ${CC_ME_R06_C03} |
|  |  | 5.機器轉動方向及轉速 |  |  |  | ${CC_ME_R07_C01} |  |  | ${CC_ME_R07_C02} |  |  | ${CC_ME_R07_C03} |
|  |  | 6.運轉情形 |  |  |  | ${CC_ME_R08_C01} |  |  | ${CC_ME_R08_C02} |  |  | ${CC_ME_R08_C03} |
| 基礎台 |  | 1.規格、大小、高低、外表及位置 |  |  |  | ${CC_ME_R09_C01} |  |  | ${CC_ME_R09_C02} |  |  | ${CC_ME_R09_C03} |
|  |  | 2.四周之排水情況及地點 |  |  |  | ${CC_ME_R10_C01} |  |  | ${CC_ME_R10_C02} |  |  | ${CC_ME_R10_C03} |
|  |  | 3.防水處理 |  |  |  | ${CC_ME_R11_C01} |  |  | ${CC_ME_R11_C02} |  |  | ${CC_ME_R11_C03} |
| 安裝及避震 |  | 1.安裝及震動情況 |  |  |  | ${CC_ME_R12_C01} |  |  | ${CC_ME_R12_C02} |  |  | ${CC_ME_R12_C03} |
|  |  | 2.避震器之基礎螺栓及防水措施 |  |  |  | ${CC_ME_R13_C01} |  |  | ${CC_ME_R13_C02} |  |  | ${CC_ME_R13_C03} |
|  |  | 3.外殼絕緣及接地 |  |  |  | ${CC_ME_R14_C01} |  |  | ${CC_ME_R14_C02} |  |  | ${CC_ME_R14_C03} |
|  |  | 4.組件之安裝及結構 |  |  |  | ${CC_ME_R15_C01} |  |  | ${CC_ME_R15_C02} |  |  | ${CC_ME_R15_C03} |
|  |  | 5.活動部分之動作情況 |  |  |  | ${CC_ME_R16_C01} |  |  | ${CC_ME_R16_C02} |  |  | ${CC_ME_R16_C03} |
|  |  | 6.設備之維修空間是否已考量 |  |  |  | ${CC_ME_R17_C01} |  |  | ${CC_ME_R17_C02} |  |  | ${CC_ME_R17_C03} |
| 其他 |  | 1.帶電突出部分之絕緣保護設備 |  |  |  | ${CC_ME_R18_C01} |  |  | ${CC_ME_R18_C02} |  |  | ${CC_ME_R18_C03} |
|  |  | 2.凸出部分之安全保護設備 |  |  |  | ${CC_ME_R19_C01} |  |  | ${CC_ME_R19_C02} |  |  | ${CC_ME_R19_C03} |
|  |  | 3.安全及警示設備之動作 |  |  |  | ${CC_ME_R20_C01} |  |  | ${CC_ME_R20_C02} |  |  | ${CC_ME_R20_C03} |
|  |  | 4.備用零件 |  |  |  | ${CC_ME_R21_C01} |  |  | ${CC_ME_R21_C02} |  |  | ${CC_ME_R21_C03} |
| 業方代表 | ${CC_ME_R22_C01} |  |  | 主管簽章 | ${CC_ME_R22_C02} |  |  |  |  | 自檢工程師 | ${CC_ME_R22_C03} |  |