統立工程股份有限公司

施工檢查表(配電及自動控制)

案名:${CC_PC_R01_C01}

| 位置: |  |  | ${CC_PC_R02_C01} |  |  | 日期: | ${CC_PC_R02_C02} |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查要點 |  |  |  |  |  | 檢查結果 |  |  | 內容 |  |  | 是否改善完成 |
|  |  |  |  |  |  | 符合 | 改善 | 不適合 |  |  |  |  |
| 配電及自動控制 風管之施工 | 1.材料及環境整齊清潔 |  |  |  |  | ${CC_PC_R03_C01} |  |  | ${CC_PC_R03_C02} |  |  | ${CC_PC_R03_C03} |
|  | 2.管架固定良好 |  |  |  |  | ${CC_PC_R04_C01} |  |  | ${CC_PC_R04_C02} |  |  | ${CC_PC_R04_C03} |
|  | 3.接頭連接良好 |  |  |  |  | ${CC_PC_R05_C01} |  |  | ${CC_PC_R05_C02} |  |  | ${CC_PC_R05_C03} |
|  | 4.電線做記號及檢查是否與圖面相符 |  |  |  |  | ${CC_PC_R06_C01} |  |  | ${CC_PC_R06_C02} |  |  | ${CC_PC_R06_C03} |
|  | 5.線徑大小與圖面是否相符 |  |  |  |  | ${CC_PC_R07_C01} |  |  | ${CC_PC_R07_C02} |  |  | ${CC_PC_R07_C03} |
|  | 6.電線之初檢規格與廠牌是否相符 |  |  |  |  | ${CC_PC_R08_C01} |  |  | ${CC_PC_R08_C02} |  |  | ${CC_PC_R08_C03} |
|  | 7.隔離線接地及設備接地是否良好 |  |  |  |  | ${CC_PC_R09_C01} |  |  | ${CC_PC_R09_C02} |  |  | ${CC_PC_R09_C03} |
|  | 8.PANEL盤及控制盤規格及材料是否相符 |  |  |  |  | ${CC_PC_R10_C01} |  |  | ${CC_PC_R10_C02} |  |  | ${CC_PC_R10_C03} |
|  | 9.PANEL盤及控制盤線路是否整齊及標示 |  |  |  |  | ${CC_PC_R11_C01} |  |  | ${CC_PC_R11_C02} |  |  | ${CC_PC_R11_C03} |
|  | 10.各開關標示是否明確及正確 |  |  |  |  | ${CC_PC_R12_C01} |  |  | ${CC_PC_R12_C02} |  |  | ${CC_PC_R12_C03} |
|  | 11.PANEL及開關安裝與牆面是否緊密，位置高低是否恰當 |  |  |  |  | ${CC_PC_R13_C01} |  |  | ${CC_PC_R13_C02} |  |  | ${CC_PC_R13_C03} |
|  | 12.暗管配管固定是否良好 |  |  |  |  | ${CC_PC_R14_C01} |  |  | ${CC_PC_R14_C02} |  |  | ${CC_PC_R14_C03} |
|  | 13.管路收頭良好 |  |  |  |  | ${CC_PC_R15_C01} |  |  | ${CC_PC_R15_C02} |  |  | ${CC_PC_R15_C03} |
|  | 14.VRV分電箱電錶位置更換 |  |  |  |  | ${CC_PC_R16_C01} |  |  | ${CC_PC_R16_C02} |  |  | ${CC_PC_R16_C03} |
|  | 15.儲藏室電燈安裝 |  |  |  |  | ${CC_PC_R17_C01} |  |  | ${CC_PC_R17_C02} |  |  | ${CC_PC_R17_C03} |
|  | 16.防爆燈具安裝 |  |  |  |  | ${CC_PC_R18_C01} |  |  | ${CC_PC_R18_C02} |  |  | ${CC_PC_R18_C03} |
|  | 17.排煙電盤加裝保護蓋 |  |  |  |  | ${CC_PC_R19_C01} |  |  | ${CC_PC_R19_C02} |  |  | ${CC_PC_R19_C03} |
| 業方代表 |  | ${CC_PC_R20_C01} |  | 主管簽章 | ${CC_PC_R20_C02} |  |  |  |  | 自檢工程師 | ${CC_PC_R20_C03} |  |